Ежемесячное потребление электрической  энергии

За 1 квартал 2016г.

| Тыс.кВт час | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | 1кварт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН | НН | ВСЕГО | ВН | СН | НН | ВСЕГО | ВН | СН | НН | ВСЕГО |  |
| поступление | 837,76 | 166,935 |  | 1004,695 | 732,507 | 125,345 |  | 857,852 | 699,791 | 122,11 |  | 821,901 | 2684,448 |
| отпуск в сеть |  | 558,261 | 119,263 | 677,524 |  | 530,963 | 104,191 | 635,154 |  | 524,254 | 87,906 | 612,160 | 1924,838 |
| потери |  | 322,294 | 2,957 | 325,251 |  | 218,434 | 2,584 | 221,018 |  | 205,642 | 2,180 | 207,822 | 754,091 |
| платежи тыс.руб с МРСК нам |  | 611,163 | 159,641 | 770,804 |  | 604,719 | 156,114 | 760,833 |  | 603,205 | 152,303 | 755,508 | 2287,145 |
| собственные нужд |  | 1,92 |  | 1,920 |  | 1,680 |  | 1,680 |  | 1,92 |  | 1,920 | 5,520 |