Ежемесячное потребление тепловой энергии

За 3 квартал 2014г.

| пар | июль |  | август |  | сентябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб |
| полезный отпуск | 0,460 | 344,021 | 0,475 | 347,353 | 1,862 | 1397,740 |
| собственные нужд | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,006 |  |
| прочие потребители | 0,413 | 344,021 | 0,417 | 347,353 | 1,678 | 1397,740 |
| потери | 0,043 |  | 0,054 |  | 0,178 |  |
| потери в % | 9,35 |  | 11,37 |  | 9,56 |  |
| горячая вода | июль |  | август |  | сентябрь |  |
|  | тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб |
| полезный отпуск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,000 |
| собственные нужд | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| прочие потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потери | 0 |  | 0 |  | 0,059 |  |
| потери в % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |