| Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. |  |  |  |  |  |  |  | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) |  | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  |  | 33 | 34 |  | 35 |
| 1 | УЭСП | МВ яч.10 ЦРП | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 06, 10, 2014.01.23 |  | 07, 00, 2014.01.23 |  | 07, 00, 2014.01.23 |  | 0,5000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №1 от 23.01.2014 |
| 2 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 08, 37, 2014.02.01 |  | 13, 20, 2014.02.01 |  | 13, 20, 2014.02.01 |  | 4,4300 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №2 от 01.02.2014 |
| 3 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 15, 45, 2014.03.23 |  | 16, 08, 2014.03.23 |  | 16, 08, 2014.03.23 |  | 0,2300 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №3 от 23.03.2014 |
| 4 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 13, 40, 2014.03.26 |  | 16, 20, 2014.03.26 |  | 16, 20, 2014.03.26 |  | 2,4000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №4 от 26.03.2014 |
| 5 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 104 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 14, 30, 2014.04.29 |  | 15, 00, 2014.04.29 |  | 15, 00, 2014.04.29 |  | 0,3000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №5 от 29.04.2014 |
| 6 | УЭСП | МВ яч.16РУ-6 ДСК | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14, 30, 2014.04.29 |  | 14, 25, 2014.04.30 |  | 14, 25, 2014.04.30 |  | 23,5500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №6 от 29.04.2015 |
| 7 | УЭСП | МВ яч.16РУ-6 ДСК | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 10, 30, 2014.05.12 |  | 10, 55, 2014.05.12 |  | 10, 55, 2014.05.12 |  | 0,2500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №7 от 12.05.2014 |
| 8 | УЭСП | МВ яч.5 РП-6 УЭС | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10, 30, 2014.05.12 |  | 17, 10, 2014.05.12 |  | 17, 10, 2014.05.13 |  | 6,4000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №8 от 12.05.2014 |
| 9 | УЭСП | МВ ГПП-3 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 11, 40, 2014.05.18 |  | 12, 20, 2014.05.18 |  | 12, 20, 2014.05.18 |  | 0,4000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №9 от 18.05.2014 |
| 10 | УЭСП | МВ яч.ЛВМ-13 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 05, 00, 2014.05.26 |  | 06, 45, 2014.05.26 |  | 06, 45, 2014.05.26 |  | 1,4500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №10 от 26.05.2014 |
| 11 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 23, 30, 2014.06.09 |  | 05, 35, 2014.06.10 |  | 05, 35, 2014.06.10 |  | 6,0500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №11 от 09.06.2014 |
| 12 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 22, 20, 2014.07.16 |  | 00, 05, 2014.07.17 |  | 00, 05, 2014.07.17 |  | 0,4500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №12 от 16.07.2014 |
| 13 | УЭСП | МВ яч.3 РП-6 УЭС | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 22, 20, 2014.07.16 |  | 20, 30, 2014.07.17 |  | 20, 30, 2014.07.17 |  | 22,1000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №13 от 17.07.2014 |
| 14 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 01, 10, 2014.08.17 |  | 01, 30, 2014.08.17 |  | 01, 30, 2014.08.17 |  | 0,2000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №14 от 17.08.2014 |
| 15 | УЭСП | МВ яч.13 РУ-6 ДСК | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 01, 10, 2014.08.17 |  | 21, 40, 2014.08.18 |  | 21, 40, 2014.08.18 |  | 44,3000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №15 от 17.08.2014 |
| 16 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 10, 30, 2014.08.30 |  | 11, 10, 2014.08.30 |  | 11, 10, 2014.08.30 |  | 0,4000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №16 от 30.08.2014 |
| 17 | УЭСП | МВ яч.13 РУ-6 ДСК | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10, 30, 2014.08.30 |  | 12, 45, 2014.08.30 |  | 12, 45, 2014.08.31 |  | 2,1500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №17 от 30.08.2014 |
| 18 | УЭСП | МВ ЛВМ-36 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 04, 20, 2014.09.14 |  | 12, 10, 2014.09.14 |  | 12, 10, 2014.09.14 |  | 7,5000 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | № 18 от 14.09.2014 |
| 19 | УЭСП | МВ ЛВМ-12 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16, 50, 2014.10.14 |  | 17, 55, 2014.10.14 |  | 17, 55, 2014.10.14 |  | 1,0500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | №19 от 14.10.2014 |
| 20 | УЭСП | МВ ЛВМ-6 | ВЛ | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 00, 30, 2014.11.19 |  | 00, 55, 2014.11.19 |  | 00, 55, 2014.11.19 |  | 0,2500 |  |  | 0,000 | Журнал отключений |  | № 20 от 19.11.2014 |

Генеральный директор ООО «Промэнергосеть»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     А.М. Гигин