МОЩНОСТЬ (МВт) 2014год

|  | всего | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявленная мощность | 2,7540 | 2,2550 | 0,4990 |
| Максимальная мощность | 3,6550 | 3,2000 | 0,4550 |
| Резервируемая мощность | 0,9010 | 0,9450 | 0,0440 |