потребление тепловой энергии за 1 квартал 2015г.

| пар | январь |  | февраль |  | март |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб |
| полезный отпуск | 3,445 | 2570,58 | 2,706 | 1018,73 | 0,934 | 120,782 |
| собственные нужд | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,006 |  |
| прочие потребители | 3,086 | 2570,58 | 1,223 | 1018,73 | 0,145 | 120,782 |
| потери | 0,351 |  | 1,475 |  | 0,783 |  |
| потери в % | 10,19 |  | 54,51 |  | 83,83 |  |
| горячая вода | январь |  | февраль |  | март |  |
|  | Тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб | тыс.Гкал | тыс.руб |
| полезный отпуск | 3,040 | 2499,91 | 3,019 | 2402,00 | 1,907 | 1534,321 |
| собственные нужд | 0,049 |  | 0,035 |  | 0,024 |  |
| прочие потребители | 2,4 | 2499,91 | 2,306 | 2402,00 | 1,473 | 1534,321 |
| потери | 0,591 |  | 0,678 |  | 0,41 |  |
| потери в % | 19,44 |  | 22,46 |  | 21,50 |  |