ООО «Промэнергосеть»

 Объем свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности на I квартал 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ТП (РП) | Адрес | Класс напряжения | Мощность трансформаторов, МВ\*А | Загрузка, МВт | Загрузка трансформаторов в аварийном режиме, МВт | Объем свободной мощности МВт |
| Т-1 | Т-2 | Т-1 | Т-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  ТП-1 |  | 6/0,4 | 0,630 | - | 0,454 | - | 0,454 | 0 |
| 2 |  ТП-3КГ | пр. Стройиндустрии, 24, стр. 4 | 6/0,4 | 0,630 | 0,630 | 0,441 | 0,441 | 0,882 | 0 |
| 3 |  ТП-6 |  | 6/0,4 | 0,630 | - | 0,441 | - | 0,441 | 0 |
| 4 | ТП-8Н  | г.Новоуральск, ул.Таганская, д. 2А | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,080 | - | 0,080 | 0,120 |
| 5 |  ТП-11 |  | 6/0,4 | 0,160 | - | 0,100 | - | 0,100 | 0,028 |
| 6 |  ТП-13 |  | 6/0,4 | 0,180 | - | 0,100 | - | 0,100 | 0,044 |
| 7 |  ТП-14 |  | 6/0,4 | 0,320 | - | 0,220 | - | 0,220 | 0,036 |
| 8 |  ТП-15 | ул. Шевченко | 6/0,4 | 0,630 | 0,630 | 0,454 | 0,454 | 0,908 | 0 |
| 9 |  ТП-16 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,180 | - | 0,180 | 0,020 |
| 10 | ТП-18 |  | 6/0,4 | 0,630 | - | 0,441 | - | 0,441 | 0 |
| 11 |  ТП-19  | г.Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 18/1 | 6/0,4 | 0,630 | 0,630 | 0,454 | 0,454 | 0,908 | 0 |
| 12 |  ТП-20 |  | 6/0,4 | 0,180 | - | 0,150 | - | 0,150 | 0 |
| 13 |  ТП-21 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,280 | - | 0,280 | 0 |
| 14 | ТП-22 |  | 6/0,4 | 0,180 | - | 0,050 | - | 0,050 | 0,094 |
| 15 | ТП-23 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,280 | - | 0,280 | 0 |
| 16 | ТП-27 | пр. Стройиндустрии, 7, стр. 5 | 6/0,4 | 0,630 | 0,630 | 0,454 | 0,454 | 0,908 | 0 |
| 17 | ТП-28 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,110 | - | 0,110 | 0,090 |
| 18 | ТП-30 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,160 | - | 0,160 | 0,040 |
| 19 | ТП-31 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,190 | - | 0,190 | 0,010 |
| 20 | ТП-32 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,200 | - | 0,200 | 0 |
| 21 | ТП-33 | ул. Шевченко, 4/1, стр. 7  | 6/0,4 | 0,630 | 0,630 | 0,454 | 0,454 | 0,908 | 0 |
| 22 | ТП-34 | ул. Походная | 6/0,4 | 0,180 | - | 0,040 | - | 0,040 | 0,104 |
| 23 | ТП-35 | ул. Походная, 2/1 | 6/0,4 | 0,400 | 0,400 | 0,320 | 0,320 | 0,640 | 0 |
| 24 | ТП-40 |  | 6/0,4 | 0,100 | - | 0,050 | - | 0,050 | 0,030 |
| 25 | ТП-43 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,130 | - | 0,130 | 0,190 |
| 26 | ТП-45 |  | 6/0,4 | 0,630 | - | 0,441 | - | 0,441 | 0 |
| 27 | ТП-46 | ул. Шевченко, 18-а | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,170 | - | 0,170 | 0,150 |
| 28 | ТП-47 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,250 | - | 0,250 | 0 |
| 29 | ТП-48 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,150 |
| 30 | ТП-49 | ул. Шевченко, 12, стр. 7 | 6/0,4 | 0,400 | 0,400 | 0,130 | 0,130 | 0,260 | 0,060 |
| 31 | ТП-51 | проезд Стройиндустрии | 6/0,4 | 0,100 | - | 0,088 | - | 0,88 | 0 |
| 32 | ТП-54 | ул. Автотранспортников, 4, стр. 6 | 6/0,4 | 0,400 | 0,400 | 0,110 | 0,110 | 0,220 | 0,100 |
| 33 | ТП-55 | ул. Шевченко, 22-а | 6/0,4 | 0,400 | 0,400 | 0,120 | 0,120 | 0,240 | 0,080 |
| 34 | ТП-57 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,320 | - | 0,320 | 0 |
| 35 | ТП-59 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,320 | - | 0,320 | 0 |
| 36 | ТП-64 | ул. Монтажников, 4, стр. 4 | 6/0,4 | 0,630 | - | 0,250 | - | 0,250 | 0,254 |
| 37 |  ТП-66 |  | 6/0,4 | 0,180 | - | 0,060 | - | 0,060 | 0,084 |
| 38 | ТП-65 | ул. Походная, 10, стр. 2 | 6/0,4 | 0,160 | - | 0,128 | - | 0,128 | 0 |
| 39 | ТП-67 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,200 | - | 0,200 | 0 |
| 40 | ТП-68 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,110 | - | 0,110 | 0,09 |
| 41 | ТП-76 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,120 | - | 0,120 | 0,08 |
| 42 | ТП-78 |  | 6/0,4 | 0,250 | - | 0,200 | - | 0,200 | 0 |
| 43 | ТП-80 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,320 | - | 0,320 | 0 |
| 44 | ТП-ЖБИ-1 | ЖБИ-1, пр. Стройиндустрии , 16А, стр. 6 | 6/0,4 | 0,630 | 0,630 | 0,454 | 0,454 | 0,908 | 0 |
| 45 |  ТП-ЖБИ-2 | ЖБИ-2 | 6/0,4 | 0,400 | 0,400 | 0,320 | 0,320 | 0,640 | 0 |
| 46 |  ТП-ЖБИ-3 |  | 6/0,4 | 0,400 | - | 0,320 | - | 0,320 | 0 |
| 47 | ТП-ДОК-3 | Автозаводская, 48, стр. 20 | 6/0,4 | 0,360 | 0,360 | 0,110 | 0,110 | 0,220 | 0,068 |