|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | |
| **ООО" Промэнергосеть"Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  |
| № п/п | | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | | Признак АПВ (1/0) | | Признак АВР (1/0) | | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | | | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | | | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) |
| Потребители электрической энергии | | | | | | | | | | Электросетевые организации | | Производители электрической энергии | | Всего (сумма граф 9-15) | | Потребители электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Электросетевые организации | | Производители электрической энергии | | Всего (сумма граф 25-27) |
| 1 категории надёжности | | | | 2 категории надёжности | | | | 3 категории надёжности | | 1 категории надёжности | | | | 2 категории надёжности | | | | 3 категории надёжности | | с максимальной мощностью до 150 кВт | | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | | максимальной мощностью свыше 670 кВт | | Всего (сумма граф 17-21) | | |
| полное | | частичное | | полное | | частичное | | полное | | частичное | | полное | | частичное | |
| 12 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 122 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | | 26 | | 27 | | 28 | 29 | | 30 | | | 31 | | | 32 | 33 | | 34 | 35 |
| 1 | | УЭСП | | МВ яч.8 ЦРП | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 3 | 11, 40, 2015.01.23 | | 12, 00, 2015.01.23 | | | 12, 00, 2015.01.23 | | | 0,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | №1 от 23.01.2015 |
| 2 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 61 | | 0 | | 0 | | 61 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 61 | | 61 | | 0 | | 0 | | 61 | | | 0 | | 0 | | 61 | 12, 10, 2015.01.26 | | 12, 20, 2015.01.26 | | | 12, 20, 2015.01.26 | | | 0,1000 | 0,000 | | Журнал отключений | №2 от 26.01.2015 |
| 3 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-12 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | | 0 | | 0 | | 2 | 12, 10, 2015.01.26 | | 19, 15, 2015.01.26 | | | 19, 15, 2015.01.26 | | | 7,0500 | 0,000 | | Журнал отключений | №3 от 26.01.2015 |
| 4 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 0 | | 0 | | 60 | | | 0 | | 0 | | 60 | 23, 30, 2015.04.09 | | 23, 50, 2015.04.09 | | | 23, 50, 2015.04.09 | | | 0,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | №4 от 09.04.2015 |
| 5 | | УЭСП | | МВ яч.5 РП-6 УЭС | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 3 | 23, 30, 2015.04.09 | | 11, 20, 2015.04.10 | | | 11, 20, 2015.04.10 | | | 11,5000 | 0,000 | | Журнал отключений | №5 от 09.04.2015 |
| 6 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63 | | 0 | | 0 | | 63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63 | | 63 | | 0 | | 0 | | 63 | | | 0 | | 0 | | 63 | 12, 38, 2015.04.15 | | 12, 50, 2015.04.15 | | | 12, 50, 2015.04.15 | | | 0,1200 | 0,000 | | Журнал отключений | №6 от 15.04.2015 |
| 7 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 60 | | 0 | | 0 | | 60 | | | 0 | | 0 | | 60 | 12, 20, 2015.04.23 | | 12, 35, 2015.04.23 | | | 12, 35, 2015.04.23 | | | 0,1500 | 0,000 | | Журнал отключений | №7 от 23.04.2015 |
| 8 | | УЭСП | | МВ яч.5 РП-6 УЭС | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 3 | 12, 20, 2015.04.23 | | 18, 40, 2015.04.23 | | | 18, 40, 2015.04.23 | | | 6,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | №8 от 23.04.2015 |
| 9 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 99 | | 0 | | 0 | | 99 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 99 | | 99 | | 0 | | 0 | | 99 | | | 0 | | 0 | | 99 | 10, 30, 2015.05.15 | | 13, 30, 2015.05.15 | | | 13, 30, 2015.05.15 | | | 3,0000 | 0,000 | | Журнал отключений | №9 от 15.05.2015 |
| 10 | | УЭСП | | МВ яч.ЛВМ-6 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | | 0 | | 0 | | 39 | 12, 40, 2015.05.27 | | 14, 50, 2015.05.27 | | | 14, 50, 2015.05.27 | | | 2,1000 | 0,000 | | Журнал отключений | №10 от 27.05.2015 |
| 11 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | | 30 | | | 0 | | 0 | | 30 | 13, 10, 2015.05.28 | | 13, 30, 2015.05.28 | | | 13, 30, 2015.05.28 | | | 0,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | №11 от 28.05.2015 |
| 12 | | УЭСП | | МВ яч.10 ЦРП | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 38 | | 0 | | 0 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 38 | | 38 | | 0 | | 0 | | 38 | | | 0 | | 0 | | 38 | 13, 10, 2015.05.28 | | 13, 55, 2015.05.28 | | | 13, 55, 2015.05.28 | | | 0,4500 | 0,000 | | Журнал отключений | №12 от 28.05.2015 |
| 13 | | УЭСП | | МВ яч.13 РУ-6 ДСК | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | | 0 | | 0 | | 8 | 13, 10, 2015.05.28 | | 14, 35, 2015.05.28 | | | 14, 35, 2015.05.28 | | | 1,2500 | 0,000 | | Журнал отключений | №13 от 28.05.2015 |
| 14 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 35 | | 0 | | 0 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 35 | | 35 | | 0 | | 0 | | 35 | | | 0 | | 0 | | 35 | 09, 00, 2015.05.30 | | 10, 15, 2015.05.30 | | | 10, 15, 2015.05.30 | | | 1,1500 | 0,000 | | Журнал отключений | №14 от 30.05.2015 |
| 15 | | УЭСП | | МВ яч.1 ТП-ЖБИ-1 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 33 | | 0 | | 0 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 33 | | 33 | | 0 | | 0 | | 33 | | | 0 | | 0 | | 33 | 09, 00, 2015.05.30 | | 13, 40, 2015.05.30 | | | 13, 40, 2015.05.30 | | | 4,4000 | 0,000 | | Журнал отключений | №15 от 30.05.2015 |
| 16 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | | 30 | | | 0 | | 0 | | 30 | 21, 50, 2015.06.01 | | 22, 05, 2015.06.01 | | | 22, 05, 2015.06.01 | | | 0,1500 | 0,000 | | Журнал отключений | №16 от 01.06.2015 |
| 17 | | УЭСП | | МВ яч.1 ТЛ-ЖБИ-1 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 33 | | 0 | | 0 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 33 | | 33 | | 0 | | 0 | | 33 | | | 0 | | 0 | | 33 | 21, 50, 2015.06.01 | | 22, 40, 2015.06.01 | | | 22, 40, 2015.06.01 | | | 0,5000 | 0,000 | | Журнал отключений | №17 от 01.06.2015 |
| 18 | | УЭСП | | МВ яч.13 РУ-6 ДСК | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | | 0 | | 0 | | 8 | 21, 50, 2015.06.01 | | 23, 05, 2015.06.01 | | | 23, 05, 2015.06.01 | | | 1,1500 | 0,000 | | Журнал отключений | № 18 от 01.06.2015 |
| 19 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-36 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 46 | | 0 | | 0 | | 46 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 46 | | 46 | | 0 | | 0 | | 46 | | | 0 | | 0 | | 46 | 05, 10, 2015.06.04 | | 05, 20, 2015.06.04 | | | 05, 20, 2015.06.04 | | | 0,1000 | 0,000 | | Журнал отключений | №19 от 04.06.2015 |
| 20 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-АРЗ | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 44 | | 0 | | 0 | | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 44 | | 44 | | 0 | | 0 | | 44 | | | 0 | | 0 | | 44 | 05, 10, 2015.06.04 | | 05, 30, 2015.06.04 | | | 05, 30, 2015.06.04 | | | 0,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 20 от 04.06.2015 |
| 21 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-36 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63 | | 0 | | 0 | | 63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63 | | 63 | | 0 | | 0 | | 63 | | | 0 | | 0 | | 63 | 09, 40, 2015.06.07 | | 10, 05, 2015.06.07 | | | 10, 05, 2015.06.07 | | | 0,2500 | 0,000 | | Журнал отключений | № 21 от 07.06.2015 |
| 22 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-8 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23 | | 23 | | 0 | | 0 | | 23 | | | 0 | | 0 | | 23 | 09, 40, 2015.06.07 | | 16, 10, 2015.06.07 | | | 16, 10, 2015.06.07 | | | 6,3000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 22 от 07.06.2015 |
| 23 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-36 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 81 | | 81 | | 0 | | 0 | | 81 | | | 0 | | 0 | | 81 | 11, 10, 2015.06.18 | | 11, 20, 2015.06.18 | | | 11, 20, 2015.06.18 | | | 0,1000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 23 от 18.06.2015 |
| 24 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-8 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23 | | 23 | | 0 | | 0 | | 23 | | | 0 | | 0 | | 23 | 11, 10, 2015.06.18 | | 11, 30, 2015.06.18 | | | 11, 30, 2015.06.18 | | | 0,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 24 от 18.06.2015 |
| 25 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-36 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 81 | | 81 | | 0 | | 0 | | 81 | | | 0 | | 0 | | 81 | 17, 50, 2015.07.12 | | 18, 05, 2015.07.12 | | | 18, 05, 2015.07.12 | | | 0,1500 | 0,000 | | Журнал отключений | № 25 от 12.07.2015 |
| 26 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-АРЗ | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 26 | | 0 | | 0 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 26 | | 26 | | 0 | | 0 | | 26 | | | 0 | | 0 | | 26 | 17, 50, 2015.07.12 | | 18, 20, 2015.07.12 | | | 18, 20, 2015.07.12 | | | 0,3000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 26 от 12.07.2015 |
| 27 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-13 РУ-6 ДСК | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | | 0 | | 0 | | 8 | 17, 50, 2015.07.12 | | 20, 10, 2015.07.12 | | | 20, 10, 2015.07.12 | | | 2,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 27 от 12.07.2015 |
| 28 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-13 РУ-6 ДСК | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | | 0 | | 0 | | 8 | 10, 25, 2015.07.13 | | 10, 40, 2015.07.13 | | | 10, 40, 2015.07.13 | | | 0,1500 | 0,000 | | Журнал отключений | № 28 от 13.07.2015 |
| 29 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-6 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | | 0 | | 0 | | 39 | 16, 00, 2015.07.21 | | 20, 00, 2015.06.07 | | | 20, 00, 2015.06.07 | | | 4,0000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 29 от 21.07.2015 |
| 30 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-36 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 81 | | 81 | | 0 | | 0 | | 81 | | | 0 | | 0 | | 81 | 14, 00, 2015.07.23 | | 14, 10, 2015.07.23 | | | 14, 10, 2015.07.23 | | | 0,1000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 30 от 23.07.2015 |
| 31 | | УЭСП | | МВ яч.13 РУ-6 ДСК | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | | 0 | | 0 | | 8 | 15, 10, 2015.08.04 | | 15, 35, 2015.08.04 | | | 15, 35, 2015.08.04 | | | 0,2500 | 0,000 | | Журнал отключений | № 31 от 04.08.2015 |
| 31 | | УЭСП | | МВ яч.8 ЦРП | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 3 | 13, 40, 2015.09.07 | | 14, 00, 2015.09.07 | | | 14, 00, 2015.09.07 | | | 0,2000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 32 от 07.09.2015 |
| 32 | | УЭСП | | МВ яч.13 РУ-6 ДСК | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0 | | 8 | | | 0 | | 0 | | 8 | 18, 01, 2015.09.13 | | 18, 17, 2015.09.13 | | | 18, 17, 2015.09.13 | | | 0,1600 | 0,000 | | Журнал отключений | № 33 от 13.09.2015 |
| 33 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-8 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23 | | 23 | | 0 | | 0 | | 23 | | | 0 | | 0 | | 23 | 10, 50, 2015.10.07 | | 11, 45, 2015.10.07 | | | 11, 45, 2015.10.07 | | | 0,5500 | 0,000 | | Журнал отключений | № 34 от 07.10.2015 |
| 34 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-36 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | | 0 | | 0 | | 39 | 01, 00, 2015.10.27 | | 02, 30, 2015.10.27 | | | 02, 30, 2015.10.27 | | | 1,3000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 35 от 27.10.2015 |
| 35 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-36 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 39 | | 39 | | 0 | | 0 | | 39 | | | 0 | | 0 | | 39 | 05, 55, 2015.12.08 | | 06, 30, 2015.12.08 | | | 06, 30, 2015.12.08 | | | 0,3500 | 0,000 | | Журнал отключений | № 36 от 08.12.2015 |
| 36 | | УЭСП | | МВ ЛВМ-35 | | ВЛ | | 6 | | 1 | |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 62 | | 0 | | 0 | | 62 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 62 | | 62 | | 0 | | 0 | | 62 | | | 0 | | 0 | | 62 | 10, 55, 2015.12.11 | | 11, 25, 2015.12.11 | | | 11, 25, 2015.12.11 | | | 0,3000 | 0,000 | | Журнал отключений | № 37 от 11.12.2015 |
|  | |  | | Генеральный директор | | ООО " Промэнергосеть" | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | М.В.Хахалкин | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  |  |