## контроль замеры
11г ( Орезультатах контрольных замеров эл. параметров )
ООО "Промэнергосеть"
Расчетный период: |  | Июнь 2016
(с учетом [%] потерь)
Наименования точек поставки: |  |  | ____суммарно ф.35, ф.36____(перечислить)_____________________
Время (моск) | Сальдо, кВт*ч
| 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15
0:00-1:00 | 621.2 | 575.6 | 572 | 560 | 474 | 417.6 | 556 | 518.8 | 505.6 | 527.2 | 558.4 | 460.8 | 448 | 483.2 | 507.6
1:00-2:00 | 610 | 591.6 | 570 | 563.6 | 481.2 | 405.6 | 557.2 | 516.8 | 492.8 | 518 | 536 | 418.8 | 443.6 | 498 | 492.8
2:00-3:00 | 610.8 | 592.8 | 550.8 | 555.6 | 482.8 | 417.6 | 530.8 | 507.2 | 504.4 | 512 | 511.2 | 414 | 429.2 | 500 | 477.2
3:00-4:00 | 605.6 | 584 | 529.2 | 554.4 | 466 | 412 | 488.4 | 504.4 | 480 | 498.4 | 513.6 | 391.6 | 418.4 | 480.4 | 450
4:00-5:00 | 570 | 551.6 | 512.4 | 513.2 | 453.2 | 426 | 461.6 | 501.2 | 461.6 | 480.8 | 523.6 | 354.8 | 382 | 467.2 | 440
5:00-6:00 | 621.6 | 576.4 | 559.2 | 501.2 | 456.8 | 441.2 | 472.8 | 484 | 483.2 | 512.4 | 524.8 | 368.8 | 376 | 472 | 450.8
6:00-7:00 | 599.2 | 599.2 | 573.6 | 511.6 | 457.6 | 446 | 482 | 466.4 | 531.2 | 516 | 487.6 | 388.8 | 392 | 481.2 | 462.8
7:00-8:00 | 740 | 758 | 760.4 | 514.4 | 478 | 664.8 | 776 | 668.8 | 741.6 | 713.2 | 535.2 | 434.8 | 422.8 | 785.6 | 724.8
8:00-9:00 | 1012 | 1198.8 | 1199.2 | 753.6 | 654.8 | 1177.6 | 1240.8 | 1066.8 | 1114.4 | 1271.6 | 710.4 | 493.2 | 623.2 | 1197.6 | 1320.4
9:00-10:00 | 1298.4 | 1061.2 | 1396.4 | 954.8 | 789.2 | 1466.8 | 1480 | 1231.6 | 1266.8 | 1573.6 | 904.4 | 601.6 | 933.6 | 1433.2 | 1464.4
10:00-11:00 | 1323.2 | 225.6 | 1350 | 970.4 | 806.4 | 1582 | 1438.4 | 1266.8 | 1267.2 | 1566.4 | 970.8 | 577.2 | 882.8 | 1534.4 | 1466.8
11:00-12:00 | 1200 | 627.6 | 1126 | 881.6 | 810 | 1513.2 | 1430.8 | 1364.8 | 1296 | 1502.8 | 941.2 | 593.2 | 822.4 | 1493.2 | 1384
12:00-13:00 | 1004.8 | 284.8 | 857.2 | 818.4 | 638.4 | 1096.8 | 890 | 961.2 | 1011.6 | 1132.8 | 785.2 | 616.8 | 716.8 | 1181.2 | 922.4
13:00-14:00 | 1218 | 635.2 | 901.2 | 996.8 | 652 | 1316.8 | 1174.4 | 1294.4 | 1400.4 | 1502.8 | 772 | 558 | 823.6 | 1276.4 | 1159.2
14:00-15:00 | 1177.6 | 956.4 | 1010.8 | 1034.8 | 800.8 | 1426.4 | 1194 | 1236 | 1300.4 | 1421.6 | 786 | 567.6 | 843.2 | 1304.8 | 1259.2
15:00-16:00 | 1119.2 | 1089.6 | 1114.8 | 870 | 794.4 | 1286.8 | 1082 | 1140 | 1162 | 1260 | 842.8 | 544.4 | 844.8 | 1216.8 | 1160.8
16:00-17:00 | 1038 | 1022 | 996.4 | 798 | 790.8 | 1043.2 | 967.6 | 1061.2 | 1023.2 | 1039.6 | 773.6 | 563.6 | 722.8 | 985.2 | 1002
17:00-18:00 | 820.4 | 822.8 | 866.8 | 675.2 | 671.2 | 875.2 | 744.4 | 926.4 | 886.8 | 848.4 | 634 | 490.8 | 641.2 | 796.8 | 757.2
18:00-19:00 | 764.8 | 759.6 | 710.8 | 573.6 | 540 | 695.6 | 657.6 | 590.8 | 676.4 | 669.2 | 581.6 | 452 | 602.4 | 679.6 | 573.2
19:00-20:00 | 655.6 | 676.8 | 692.8 | 570 | 516 | 630 | 602.4 | 18.8 | 563.6 | 597.6 | 526 | 440.8 | 558.8 | 592 | 559.2
20:00-21:00 | 671.6 | 641.6 | 586.8 | 530.4 | 480 | 586 | 543.6 | 18.4 | 572.4 | 644.8 | 530.4 | 488.8 | 528.8 | 592 | 546.4
21:00-22:00 | 639.2 | 642.8 | 578 | 494.4 | 447.2 | 590 | 545.2 | 259.6 | 548 | 601.6 | 488 | 488 | 482.4 | 536.4 | 579.2
22:00-23:00 | 616.4 | 612.4 | 605.2 | 500.8 | 450 | 589.6 | 556.4 | 579.2 | 562.8 | 572 | 500.8 | 479.2 | 483.6 | 566.8 | 590.8
23:00-00:00 | 582.4 | 580 | 578.4 | 478 | 431.2 | 569.6 | 529.2 | 535.6 | 537.6 | 556 | 492 | 459.2 | 485.6 | 534.4 | 528.4
итого: | 20120 | 16666.4 | 19198.4 | 16174.8 | 14022 | 20076.4 | 19401.6 | 17719.2 | 19390 | 21038.8 | 15429.6 | 11646.8 | 14308 | 20088.4 | 19279.6
Время (моск) | 2016-06-01: Сальдо, кВт*ч
| 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30
0:00-1:00 | 488 | 521.6 | 489.6 | 430 | 397.6 | 433.2 | 475.2 | 450 | 446.8 | 465.6 | 473.6 | 445.6 | 484.8 | 498.4 | 505.6
1:00-2:00 | 480 | 506.8 | 484.4 | 412.4 | 388.4 | 427.6 | 478.8 | 444 | 422 | 475.2 | 462.8 | 432.8 | 455.6 | 472.4 | 504.4
2:00-3:00 | 473.2 | 513.2 | 468 | 404 | 382.4 | 412 | 447.2 | 430.8 | 432.4 | 428.4 | 454.8 | 414.4 | 449.2 | 477.2 | 492
3:00-4:00 | 458.8 | 500 | 459.6 | 390 | 368.4 | 402.4 | 436 | 410.4 | 427.2 | 405.6 | 439.6 | 408 | 452.8 | 464.8 | 482.4
4:00-5:00 | 438 | 476.4 | 412.4 | 369.6 | 356 | 390 | 415.2 | 405.6 | 399.6 | 414.4 | 416.4 | 405.6 | 430.8 | 448.8 | 465.2
5:00-6:00 | 442 | 483.6 | 432.8 | 364.4 | 378.4 | 410.4 | 441.2 | 423.6 | 399.6 | 430 | 439.6 | 406.4 | 458.4 | 490.4 | 502.4
6:00-7:00 | 459.2 | 478.8 | 430 | 388.8 | 385.6 | 421.6 | 451.2 | 441.2 | 429.2 | 446 | 438.4 | 428.8 | 484.8 | 472 | 509.2
7:00-8:00 | 702.8 | 712 | 496.4 | 408.8 | 524.4 | 600 | 619.2 | 656 | 612.8 | 531.6 | 467.2 | 704.4 | 632.4 | 703.2 | 688.4
8:00-9:00 | 1304.8 | 1144 | 716.4 | 534.8 | 862 | 1048.8 | 1097.2 | 1153.2 | 940 | 760 | 627.2 | 1226.8 | 1157.2 | 1199.6 | 1161.2
9:00-10:00 | 1513.2 | 1261.2 | 895.6 | 706.4 | 1270 | 1307.6 | 1212.4 | 1396.4 | 1170 | 919.2 | 784.8 | 1410 | 1338.4 | 1340.8 | 1515.6
10:00-11:00 | 1522 | 1226.4 | 938 | 727.6 | 1365.6 | 1394 | 1247.6 | 1382 | 1289.2 | 902.8 | 792.4 | 1466.4 | 1386.8 | 1374.4 | 1426.8
11:00-12:00 | 1343.2 | 1307.2 | 932.4 | 736 | 1325.6 | 1169.2 | 1250 | 1456.8 | 1488 | 963.2 | 766.8 | 1440.4 | 1494 | 1350 | 1506.8
12:00-13:00 | 1024 | 1001.2 | 672 | 666.4 | 1039.2 | 896 | 936 | 1150 | 1104 | 747.6 | 626.8 | 1040 | 1120 | 998 | 1038
13:00-14:00 | 1309.6 | 1363.2 | 737.2 | 674 | 1309.6 | 1320 | 1175.6 | 1228.4 | 1485.2 | 870.8 | 726 | 1294 | 1328.8 | 1230.4 | 1390
14:00-15:00 | 1409.6 | 1320 | 752.4 | 787.2 | 1297.2 | 1195.6 | 1221.2 | 1250.8 | 1540.4 | 938.8 | 798.8 | 1312.8 | 1383.2 | 1198 | 1490.4
15:00-16:00 | 1240 | 1204 | 744 | 732.4 | 1191.2 | 1140.4 | 1106 | 1131.2 | 1301.6 | 834.4 | 794.8 | 1089.6 | 1172.8 | 1217.2 | 1392.4
16:00-17:00 | 1093.6 | 1073.6 | 721.6 | 688.8 | 1017.6 | 1083.6 | 1098.4 | 1028 | 1082.4 | 796 | 758.8 | 814 | 1002 | 966.8 | 1178.4
17:00-18:00 | 915.6 | 850 | 697.6 | 658.8 | 802.8 | 779.6 | 870.8 | 839.6 | 872 | 684 | 578.4 | 668 | 789.2 | 755.6 | 909.6
18:00-19:00 | 697.2 | 656 | 481.6 | 549.6 | 640.8 | 670.4 | 612 | 601.6 | 697.6 | 585.2 | 516.8 | 624.8 | 722.8 | 668 | 742.4
19:00-20:00 | 601.2 | 657.2 | 440.4 | 476.4 | 558.4 | 603.6 | 558.4 | 604.4 | 663.6 | 588.4 | 487.6 | 591.6 | 635.6 | 591.6 | 622.4
20:00-21:00 | 544 | 584.8 | 445.6 | 446.4 | 502 | 558.8 | 549.2 | 612 | 585.2 | 548.4 | 476.4 | 596 | 624.4 | 584 | 534.8
21:00-22:00 | 515.2 | 558.8 | 436.8 | 400.8 | 473.2 | 526.4 | 515.6 | 503.2 | 524.4 | 496.4 | 463.6 | 525.6 | 618.8 | 538.8 | 528.8
22:00-23:00 | 530.4 | 548.8 | 444.4 | 403.6 | 460.8 | 522 | 506.4 | 504.8 | 489.2 | 514 | 487.6 | 516.8 | 540 | 550.8 | 528.4
23:00-00:00 | 512 | 504 | 440.4 | 391.2 | 448.4 | 506 | 488.4 | 521.6 | 486.4 | 502 | 461.6 | 512.8 | 497.2 | 526.4 | 572.4
итого: | 20017.6 | 19452.8 | 14169.6 | 12748.4 | 17745.6 | 18219.2 | 18209.2 | 19025.6 | 19288.8 | 15248 | 13740.8 | 18775.6 | 19660 | 19117.6 | 20688
Итого за | 2016-06-16: (с учетом [%] потерь); 2016-06-19: 530666.8; 2016-06-21: кВт*ч